Утверждаю:

Глава городского поселения Пионерский

(должность, ф.и.о. руководителя органа)

Зубчик Венера Сагитовна

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

628250, Тюменская область, ХМАО-Югра, п. Пионерский, ул. Железнодорожная, д.10

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(34675)7-88-71, pioneradm2@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Пионерский  ул.Восточная 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  1

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем 		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  93,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    93,4		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  0		кв. м

20. Количество лестниц 0

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров   0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		162,7кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | заливной бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые (обшиты сайдингом) | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | дощатые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные отепленные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | профнастил | удовлетворительное |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери | отсутствуют |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование счетчик электро. энергии счетчик воды счетчик тепл.энергии |  |  |
| телефонные сети и оборудование антенное хозяйство |  |  |
| вентиляция эл.щитки светильники | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | индивидуальное |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | индивидуальное |  |
| водоотведение | индивидуальное |  |
| газоснабжение | индивидуальное |  |
| отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи | индивидуальное(газовое) |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | индивидуальные |  |

Муниципальный жилищный инспектор г.п.Пионерский

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.