Утверждаю:

Глава городского поселения Пионерский

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Зубчик Венера Сагитовна

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

628250, Тюменская область, ХМАО-Югра, п. Пионерский, ул. Железнодорожная, д.10

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(34675)7-88-71, pioneradm2@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 202 | 4 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Пионерский, ул.Железнодорожная, дом 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2002г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  двадцать четыре

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  постановление Главы администрации Советского района от 16.10.2007 № 3030

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  7201,0		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1943,5		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1623,0кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	0,0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	243,3	кв. м

20. Количество лестниц  3шт.; лест.площ.-15шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

162,2кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров    81,1		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	737,0кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома           371 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонные | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | пенополистерольные панели | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки |  | неудовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянное отепленное | неудовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металлочерепица | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные,двойные створные |  |
| Окна – 6шт. |  |  |
| Двери -9шт. | деревянные | неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Покраска, побелка | неудовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| вентиляция эл.щитки -9шт.; светильники – 15шт. | имеется имеется имеется | неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется |  |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение –до 25мм -545м; от 25-50мм -230м; | имеется |  |
| отопление (от внешних котельных) | имеется |  |
| 11. Крыльца 3шт. | имеется | неудовлетворительное |
| 12. Контейнерная площадка общая | имеется | удовлетворительное |

Муниципальный жилищный инспектор г.п.Пионерский

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Лугина Н.Ю. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ |  | ” |  | 202 | 4 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.